## Slide 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8
Розв’язання системи нелінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод Ньютона-Рафсона Етап 2: Реалізація алгоритму метода
Розробив: асистент Колісник М.А.

## Slide 2
Завдання точності ітераційного розрахунку ε.
Подальші пункти алгоритму виконуються на кожній ітерації.
2. Визначення нев’язок рівнянь
вихідної системи (7.3). Вони
Формування матриці Якобі Я(к) відповідно до (7.4).
Формування лініаризованої системи рівнянь (7.7).
Розв’язання лінійної (лініаризованої) системи рівнянь. В результаті
Примітка:Для розв’язання лініаризованої системи рівнянь на кожній ітерації
1 2 n
Практичне заняття № 8
Розв’язання системи нелінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод Ньютона-Рафсона Етап 2: Реалізація алгоритму метода
Мета заняття: реалізація алгоритму метода Ньютона-Рафсона для розв’язання системи нелінійних рівнянь усталеного режиму роботи заданої електричної мережі.
8.1. Порядок виконання практичного заняття
Ознайомитись з теоретичним матеріалом по темі заняття;
Вибрати початкові наближення напруг у вузлах заданої електричної мережі;
Розв’язати систему рівнянь усталеного режиму, записану у формінев’язок, методом Ньютона-Рафсона. Виконати три ітерації. Використовувати матеріали Практичного заняття № 7.
Порівняти отримані результати з результатами розв’язання системи рівнянь усталеного режиму методом Зейделя і методом Гауса;
Підготувати відповіді на контрольні питання.
8.2. Стислі теоретичні відомості
Другий етап розв’язання системи рівнянь усталеного режиму методом Ньютона-Рафсона полягає у реалізації алгоритму метода[2,10]. Він передбачає виконання послідовності ітерацій, в кожній з яких визначається чергове наближення невідомих напруг. Ітерації розрахунку включають такі кроки:
1. Завдання початкового наближення невідомих напруг. Як початкові наближення приймаються номінальні значення напруг вузлів Uном:
k  0;  U (k )  U (k )  ...  U (k )  U ;
1 2 n ном
 (k )   (k )  ...   (k )  0.
(k )
(k )
pi Qi

, 
обчислюються при підстановці в ці рівняння чергових наближень невідомих U (k ) ,  (k ) , i 1,..., n.
i i
Формування вектора нев’язокW(k)відповідно до (7.6).
3. Обчислення значень часткових похідних – елементів матриці Якобі. Вони визначаються при підстановці в (7.5) чергових наближень
невідомих U (k ) ,  (k ) , i 1,..., n.
i i
i i
визначаються поправки до всіх невідомих напруг U (k ) ,
 (k ) .

## Slide 3
7. Контроль завершення ітераційного розрахунку. Якщо величини нев’язок рівнянь, що обчислені в п. 2, менші заданої точності ε(для усіх вузлів):
то розрахунок завершується, а наближення вузлових напруг, що визначні на
із заданою точністю. В іншому випадку виконується наступна ітерація починаючи з пункту 2 при нових наближеннях напруг.
8.3. Приклад виконання завдань практичного заняття
1. Як початкові наближення напруг приймаємо їх номінальні значення у відповідних вузлах:
(0)
1
(0)
2
(0)
3
(0)
1 ном1
2 ном2
3 ном3
4 ном4 4
U (0)  U
 0;
U (0)  U
кВ,   0;
U (0)  U
кВ,   0;
U (0)  U
 110 кВ, 
 110
 110
 35
кВ,   0.
Розрахунок виконуємо з точністю ε= 0,01.
Початкова ітерація розрахунку (к = 0).
2. Підставляємо ці значення в рівняння у формі нев’язок і визначаємо
нев’язки рівнянь
(0)
,
(0)
pi Qi
 
при початкових наближеннях невідомих:
(0)
p1
1
(0) 2
(0)
1
  0,3539∙( U ) – U ∙[(
(0)
1

(0)
1

(0)
2
11,8852∙cos – 20,1905∙sin )+U ∙(0,1111∙cos(
(0)
1

–
(0)

) -0,1518∙sin(
(0)
2 1

(0)
2

(0)
3
– ))+U ∙(0,1389∙cos(
(0)
1

(0)
3

– ) -0,1897∙sin(
(0)
1

(0)
3

– ))+
(0)
4
+ U ∙(0,00174∙cos(
(0)
(0)
 
1 4 1
(0) (0)
– ) -0,0343∙sin( – 4
 
))]–3=
2
0,3539∙(110) –
–110∙[(11,8852∙cos(0)– 20,1905∙sin(0))+110∙(0,1111∙cos(0 – 0) -0,1518∙sin(0 – 0))+
+110∙(0,1389∙cos(0 – 0) -,1897∙sin(0–0))+35∙(0,00174∙cos(0 – 0) -0,0343∙sin(0 – 0))]-
+3 = -53,4741;
(0)
q1 1
(0) 2
  -0,5286∙( U ) +
(0)
1
1
(0) (0)
1
 
U ∙[(11,8852∙sin + 20,1905∙cos )+
(0)
2
(0)
1

+ U ∙(0,1111∙sin( –
(0)
2

) + 0,1518∙cos(
1

(0) (0)
2

– )) +
(0)
+ U ∙(0,1389∙sin(

(0) (0)
1 3

– )+ 0,1897∙cos(

(0) (0)
1 3

– ))+
(0)
4
3
+ U ∙(0,00174∙sin(
(0)

(0) (0)
1 4 1
(0)
4
  
– ) + 0,0343∙cos( – ))]+2 =
=-0,5286∙(110)2 + 110∙[(11,8852∙sin(0) + 20,1905∙cos(0))+
+110∙(0,1111∙sin(0– 0) + 0,1518∙cos(0–0)) +
i i i
i i i
i  1,..., n.
алгоритму метода Ньютона-Рафсона можна використовувати існуючі програми і програмні засоби розв’язання СЛАР.
6. Визначення нових наближень всіх невідомих напруг:
U (k 1)  U (k )  U (k ),
 (k 1)   (k )   (k );
pi Qi
(k ), (k )
  , i  1,..., n,
i i
останній ітерації U (k 1) , (k 1) , є розв’язком системи рівнянь усталеного режиму

## Slide 4
+110∙(0,1389∙sin(0–0)+ 0,1897∙cos(0–0))+
+35∙(0,00174∙sin(0– 0) + 0,0343∙cos(0 – 0))]-2 = 87,3408;
Визначення нев’язок решти рівнянь
виконується аналогічно.
За результатами обчислень формуємо вектор нев’язок рівнянь при початкових наближеннях напруг:
(0)
(0)
p 4
q 2
q 4
(0)
(0)

5
87, 3408
2,1603
(0) 
 53, 4741 

p1 
 

p 2 
 
(0) 
 43, 3685 

p3 
 
(0) 
 2, 6684 

W (0)  


q1 




 


(0) 
77,1459

q3 
 
 
 
1. Обчислюємо
значення
елементів
 4, 5537 
матриці Якобі при початкових
i i
в аналітичні вирази похідних:
наближеннях напругU (0) , (0) . Для цього відповідні значення підставляємо
+ 20,1905∙cos )+
) + 0,1518∙cos( – )) +
+ ∙(0,1389∙sin( – ) + 0,1897∙cos( – )) +
= 110∙[(11,8852∙sin(0) + 20,1905∙cos(0))+
+ 110∙(0,1111∙sin(0– 0) + 0,1518∙cos(0–0)) +
+ 110∙(0,1389∙sin(0– 0) + 0,1897∙cos(0–0)) +
+ 35 ∙ (0,0017∙sin(0– 0) + 0,0343∙cos(0 – 0))] = 6485.4643;
- ∙ ∙ (0,1111∙sin( – ) + 0,1518∙cos( – )) =
= -110∙110∙ (0,1111∙sin(0 – 0) + 0,1518∙cos(0 – 0)) = -1836.5961;
– 20,1905∙sin ) +
+ ∙(0,1389∙cos( – ) - 0,1897∙sin(
– )) +
= 0,7078∙110 – [(11,8852∙cos(0) – 20,1905∙sin(0)) +
+110∙(0,1111∙cos(0 – 0) - 0,1518∙sin(0 – 0)) +
(0)
(0)
pi
Qi

, 
1
p1


(0)
1
 U ∙[(11,8852∙sin
(0)
1

(0)
1

(0)
2
U
(0)
1
+ ∙(0,1111∙sin( –
(0)
2

(0) (0)
1 2
 
(0)
3
U
(0)
(0)
 
(0) (0)
1 3 1 3
 
(0)
4
+U ∙(0,0017∙sin( – ) + 0,0343∙cos( – ))] =
(0)

(0)

(0) (0)
1 4 1 4
 
2
p1


(0) (0)
2 1
 U U
(0) (0) (0) (0)
1 2 1 2
   
1
p1

U
(0)
1
 0,7078∙U – [(
(0)
11,8852∙cos
(0)
1 1

(0)
2
U
(0) (0)
+ ∙(0,1111∙cos( –  ) - 0,1518∙sin( – )) +
1 2 1
(0) (0)
2
 
(0)
3
U
(0) (0)
 
(0)

(0)
1 3 1 3

(0)
4
+U ∙(0,00174∙cos( – ) - 0,0343∙sin( – ))] =
(0) (0)
 
(0) (0)
1 4 1 4
 

## Slide 5
+110∙(0,1389∙cos(0 – 0) - 0,1897∙sin(0 – 0)) +
+35∙(0,00174∙cos(0 – 0) - 0,0343∙sin(0 – 0))] = 38.4156;
= -110∙(0,1111∙cos(0 – 0) - 0,1518∙sin(0 – 0)) = -12.2206;
- 20,1905∙sin ) +
+ ∙(0,00174∙cos( – ) - 0,0343∙sin( – ))] =
= 110∙[(11,8852∙cos(0) - 20,1905∙sin(0)) +
+ 110∙(0,1111∙cos(0– 0) - 0,1518∙sin(0 – 0)) +
+ 110∙(0,1389∙cos(0– 0) - 0,1897∙sin(0 – 0)) +
+ 35∙(0,00174∙cos(0– 0) - 0,0343∙sin(0 – 0))] = 4338.6624;
= -110∙110∙(0,1111∙cos(0 – 0) - 0,1518∙sin(0 – 0)) = -1344.2684;
-1,0572∙ +[(
+ ∙(0,1111∙sin( – ) + 0,1518∙cos( – )) +
+ ∙(0,00174∙sin( – ) + 0,0343∙cos( – ))] =
= -1,0572∙110 + [(11,8852∙sin(0) + 20,1905∙cos(0)) +
+ 110∙(0,1111∙sin(0– 0) + 0,1518∙cos(0 – 0)) +
+ 110∙(0,1389∙sin(0– 0) + 0,1897∙cos(0 – 0)) +
+ 35∙(0,0017∙sin(0– 0) + 0,0343∙cos(0 – 0))] = -57.3344;
=110∙(0,1111∙sin(0– 0) + 0,1518∙cos(0–0)) =16,6963;
Аналітичні вирази інших похідних знаходяться аналогічним чином.
2. За результатами обчислень формуємо матрицю Якобі при початкових наближеннях напруг і відповідну систему лінійних (лініаризованих) рівнянь. В матричній формі ця система рівнянь включає матрицю Якобі, вектор нев’язок і вектор поправок до невідомих. Значення поправок
2
p1

U
(0)
1
 -U
(0) (0)
∙(0,1111∙cos( –  ) - 0,1518∙sin( – )) =
(0) (0)
1 2 1 2
 
1


q1 (0)
1
 U
(0)
1
∙[(11,8852∙cos
(0)
1

(0)
2
+U ∙(0,1111∙cos( – ) - 0,1518∙sin( – )) +
(0)
1

(0)
2

(0)
1

(0)
2

(0)
3
U
(0)
+ ∙(0,1389∙cos( – ) - 0,1897∙sin( – )) +
(0)

(0)
1 3 1
(0)
3
 
(0)
4
U
(0)

(0)

(0) (0)
1 4 1 4
 
2
q1


 -U
(0) (0)
1 2
∙ U ∙(0,1111∙cos( – ) - 0,1518∙sin( – )) =
(0) (0)
 
(0) (0)
1 2 1 2
 
1
q1

U

(0)
1
U
(0)
11,8852∙sin
(0)
1 1
+ 20,1905∙cos )+
(0)
2
U
(0)
1

(0)
2

(0) (0)
1 2
 
(0)
3
+U ∙(0,1389∙sin( – ) + 0,1897∙cos( – )) +
(0)

(0)

(0) (0)
1 3 1 3
 
(0)
4
U
(0)

(0)

(0) (0)
1 4 1 4
 
2
q1

U
(0)
1
 U ∙( ) =
(0)
0,1111∙sin( – ) + 0,1518∙cos( – )
(0) (0) (0)
1 2 1 2
  
i i
U (0) , (0)
 обчислюються при розв’язанні системи:

## Slide 6
 6485.46
2295.75 0
4146,54
0
1680,34 0
2769,81
0
132.17 38.42
0 12,22
0 15,28
132,17 0,06
6,69 57,33
0 16,7
0 20,87
6,69 1,2
 1836,6
0
(0)
1
(0)
1
2
3
4
3
4
 



0,19
  (0) 

2295,75
 132,17
 
  2 
(0) 

 

  (0) 

 4338.66
1836.6 1836,6
0
0
 1344,27
1344,27 1344,27
 0
0
1680,34
  
3,78 


U
 


0 


U (0) 
  
U (0) 
12,22 15,28 12,22 0
0 24,32 0 
0 0 0,17
16,7 20,87
16,7 0
0 36,24 0
0 0 3,4 

6,69


 
U (0) 
 
87,3408 2,1603
 53,4741 
 5 
 43,3685 
 2,6684 
   

 .



77,1459
 4,5537 
 
5. Розв’язання системи рівнянь можна виконати будь-яким відомим методом розв’язання СЛАР з використанням відповідних комп’ютерних програм і програмних засобів.
В результаті розв’язання системи рівнянь визначені поправки до модулів та кутів невідомих напруг:
1
2
3
1
(0)
2
3
(0)
0.1776
1.3618
 (0)
 (0)
 4.8686 
U
  (0)  0.1084


 


 
  (0) 
0.0838




 .
U (0)   4   
U (0) 
 4.799 






 4.5715 
U (0) 
 
U 
 4 
 
 2.9907 
6. Визначаємо нові наближення всіх напруг:
U (1)  U (0)  U (0);

## Slide 7
1
1
2
2
3
3
(1)
( 0 )
1
1
(1)
( 0 )
2
2
3
3
(1)
( 0 )
1
2
3
(0)
1
(0)
2
3
(0)
U
U
 (1)
 ( 0 )


 (0)

U
 (1) 
 ( 0 ) 
  (0) 
 
 


 
 


 (1) 
 ( 0 ) 
  (0) 
    
 4 
 4 


U (1) 
U ( 0 ) 
    
 
  
U (1) 
U ( 0 ) 
 4   4   4 
110  4.8686  114.8686
     
 35   2.9907   37.9907 
0
0
0.1776
1.3618
0.1776
1.3618
 0 
0.1084
 0  0.0838

  
 
 4 
    
  
U (0) 
110
 4.799 

 

  
110
 4.5715 
U (0) 
     
U  U  U 
 0.1084 
     
     
 0.0838 

 (кB).
 114.799 

114.5715
7. Нев’язки усіх рівнянь системи по модулю при нових значеннях напруг більші за задану точність ε= 0,01:
8.
(1)
(1)
p 2
q4
(1)
 2.7543 
3.5409
 
0.4797
 .


0.3604
(1) 

p1 
0.3076
(1) 
 
 
 2.0585 

p3 
(1) 


W (1)   p 4   
(1) 
 3.972 

q1 


 q2 
 0.0148 
(1) 

q3 


 
Тому необхідно виконати наступну ітерацію(к=1). В результаті отримуємо такі значення напруг:
1
2
3
( 2 )
1
( 2 )
2
3
( 2 )
-0.0029
-0.0212
U ( 2 )
114.6588
U
 ( 2 )

 ( 2 ) 
 -0.0018 
 
 
 
 
 ( 2 ) 
 -0.0014 
 


 4 
 (кB).

  
 114.59 
 


 
114.3711
U ( 2 ) 
 
U 
 4 
 
 37.8025 
Значення нев’язок усіх рівнянь системи на цій ітерації по модулю менші за задану точність ε= 0,01:

## Slide 8
(2)
(2)
p 4
q 2
q 4
(2)
(2)
0.007
0, 0075
0, 0002
  .

(2) 



p1 
0, 0009

p 2 
 
(2) 
 0, 004 

p3 
 
(2) 
0, 0023

W (2)  






q1 


(2) 


0, 0063

q3 
 
 
0, 0029
 
Умови завершення ітераційного процесу виконуються. Значення напруг вузлів
усталеного режиму із заданою точністю.
Таким чином, розв’язком заданої системи нелінійних рівнянь усталеного режиму методом Ньютона-Рафсона з точністю ε= 0,01 є такі значення напруг у вузлах мережі:
U1  114.59 кB; 1  0.0018;
U2  114.3711 кB; 2  0.0029;
U3  114.6588 кB; 3  0.0014;
U4  37.8025 кB; 4  0, 0212.
Або в прямокутних координатах:
U1  114.5898  j0.2039 кB;
U2  114.3706  j0.3312 кB; U3  114.6587  j0.1597 кB;
U4  37.794  j0.8029 кB.
Для їх обчислення знадобилось тільки дві ітерації метода Ньютона-Рафсона.
8.4. Контрольні питання
Суть методу Ньютона-Рафсона;
Алгоритм методу Ньютона-Рафсона;
Як вибираються початкові наближення невідомих при розв’язанні рівнянь усталеного режиму ітераційними методами;
Способи контролю завершення ітераційного процесу;
Модифікації метода Ньютона-Рафсона;
Порівняльна характеристика методів Зейделя та Ньютона-Рафсона.
i i
U (3) , (3) , що обчислені на останній ітерації, є розв’язком системи рівнянь