## Slide 1
ПРАКТИЧНА 6-7
Розрахунок простих замкнених мереж
Розрахунок кільцевих мереж
2. Розрахунок мереж з двостороннім живленням
3. Приклад. Визначення потокорозподілу та найбільшої втрати напруги у замкненій мережі 35 кВ

## Slide 3
1. Розрахунок кільцевих мереж

## Slide 12
2. Розрахунок мереж з двостороннім живленням

## Slide 22
Приклад. Визначення потокорозподілу та найбільшої втрати напруги у замкненій мережі 35 кВ
Схема мережі 35 кВ, за якою здійснюється електропостачання понижувальних підстанцій А, В, С від електростанції ЕС, зображена на рис.2.20. Вся мережа виконана сталеалюмінієвими проводами марки АС–120 (r0 = 0.27 Ом/км, x0 = 0.405 Ом/км). Довжини ділянок мережі (км) навантаження підстанцій (МВА) вказані на схемі мережі.
Потрібно знайти потокорозподіл та найбільшу втрату напруги в нормальному режимі роботи мережі.

## Slide 23
Розв’язування